MTX

Pumpenausführung

- Blockpumpe mit oberflächengekühltem Motor

- verlängerte Motorwelle zur Aufnahme der Laufräder

- Wellendichtung durch Gleitringdichtung, ausgelegt für Dauerbetrieb

________________________________________________________________

Werkstoffausführung

Pumpengehäuse				Edelstahl 1.4301

Laufräder					Edelstahl 1.4301

Welle						Edelstahl 1.4301

Dichtungsträger				Edelstahl 1.4301

Motorträger					Al-Druckguss

Runddichtringe				EPDM

Gleitringdichtung				Kohle/Keramik/EPDM

Fabrikat

Hersteller					SPECK

Baureihe					MTX

Betriebsverhältnisse

Förderstrom					____________________ m³/h

Förderhöhe					____________________ m

Motorleistung					____________________ kW

Nennstrom					____________________ A

Drehzahl					ca. 2.850 min-1

Spannung/Frequenz				________ V / ________ Hz

Anschlüsse

Druckstutzen					DIN 2999 Rp 1 ¼ im Gewinde dichtend

Saugstutzen					DIN 2999 Rp 1 ½ im Gewinde dichtend

Hersteller

Adresse	SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand

Kontakt	Tel.: +49 9123 949-0

Fax: +49 9123 949-260

E-Mail: info@speck-pumps.com