SG/SGM

Ausführung

- selbstansaugende Kreiselpumpe, geeignet für reine, wasserähnliche Flüssigkeiten

- ausgestattet mit lebensdauergeschmierten Motorlagern

- Wellenabdichtung mittels Gleitringdichtung

- Wechselstromausführung mit Ein- und Ausschalter im Klemmkasten. 1,5 m Kabel und

Schukostecker

________________________________________________________________

Werkstoffausführung

Gehäuse					Edelstahl 1.4301

Laufräder					Edelstahl 1.4301

Welle						Edelstahl 1.4305

Gehäusedeckel				Edelstahl 1.4301

Pumpenfuß					Edelstahl 1.4301

Motorgehäuse					Edelstahl 1.4301

Dichtringe					NBR

Diffusor					Noryl

Gleitringdichtung				Kohle/SiC/NBR

Befüll- und Entleerungsstopfen		Edelstahl 1.4301

Fabrikat

Hersteller					SPECK

Baureihe					SG/SGM

Betriebsverhältnisse

Förderstrom der Anlage			0 m³/h

Förderhöhe					0 m

Motorleistung					0,88 kW

Drehzahl					2.850 min-1

Spannung/Frequenz				230 V, 50 Hz

Druckstutzen					DIN 2999 Rp 1 im Gewinde dichtend

Saugstutzen					DIN 2999 Rp 1 ¼ im Gewinde dichtend

Hersteller

Adresse	SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand

Kontakt	Tel.: +49 9123 949-0

Fax: +49 9123 949-260

E-Mail: info@speck-pumps.com